Зарегистрировано в Минюсте РФ 21 августа 2001 г. N 2886

МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

ГЛАВНЫЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ САНИТАРНЫЙ ВРАЧ

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 25 июля 2001 г. N 19

О ВВЕДЕНИИ В ДЕЙСТВИЕ

САНИТАРНЫХ ПРАВИЛ - СП 2.1.5.1059-01

На основании Федерального [закона](consultantplus://offline/ref=64B130F5C6468AA0B4953AD6BBCFC4056E79A3F8DC03057370A5C20803CE2DD1458448B91212DD39uBRCF) от 30 марта 1999 г. N 52-ФЗ "О санитарно - эпидемиологическом благополучии населения" и Положения о государственном санитарно - эпидемиологическом нормировании, утвержденного [Постановлением](consultantplus://offline/ref=64B130F5C6468AA0B4953AD6BBCFC4056A7FA4F0DC08587978FCCE0A04C172C642CD44B81213DDu3R5F) Правительства Российской Федерации от 24 июля 2000 г. N 554, постановляю:

1. Ввести в действие санитарные [правила](consultantplus://offline/ref=64B130F5C6468AA0B4953AD6BBCFC4056C79A2F0DA08587978FCCE0A04C172C642CD44B81212DEu3R9F) "Гигиенические требования к охране подземных вод от загрязнения. СП 2.1.5.1059-01", утвержденные Главным государственным санитарным врачом Российской Федерации 16 июля 2001 г., с 1 октября 2001 года.

Г.Г.ОНИЩЕНКО

Утверждено

Главным государственным

санитарным врачом

Российской Федерации

16 июля 2001 года

Дата введения: с 1 октября 2001 г.

2.1.5. ВОДООТВЕДЕНИЕ НАСЕЛЕННЫХ МЕСТ.

САНИТАРНАЯ ОХРАНА ВОДНЫХ ОБЪЕКТОВ

ГИГИЕНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ

К ОХРАНЕ ПОДЗЕМНЫХ ВОД ОТ ЗАГРЯЗНЕНИЯ

САНИТАРНЫЕ ПРАВИЛА

СП 2.1.5.1059-01

I. Область применения

1.1. Настоящие Санитарные правила разработаны на основании Федерального [закона](consultantplus://offline/ref=64B130F5C6468AA0B4953AD6BBCFC4056E79A3F8DC03057370A5C20803CE2DD1458448B91212DE39uBR8F) от 30 марта 1999 г. N 52-ФЗ "О санитарно - эпидемиологическом благополучии населения" (Собрание законодательства Российской Федерации, 1999, N 14, ст. 1650), [Постановления](consultantplus://offline/ref=64B130F5C6468AA0B4953AD6BBCFC4056A7FA4F0DC08587978FCCE0A04C172C642CD44B81213DDu3R5F) Правительства Российской Федерации от 24 июля 2000 г. N 554 "Об утверждении Положения о государственной санитарно - эпидемиологической службе Российской Федерации и Положения о государственном санитарно - эпидемиологическом нормировании" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2000, N 31, ст. 3295) и устанавливают гигиенические требования по предотвращению неблагоприятного воздействия различных видов хозяйственной и иной деятельности, которые могут привести к ограничению использования подземных вод для питьевых, хозяйственно - бытовых и лечебных целей, а также определяют порядок контроля качества подземных вод.

1.2. Требования Санитарных правил распространяются на подземные воды, используемые или потенциально пригодные к использованию для питьевого, хозяйственно - бытового водоснабжения и лечебных целей.

1.3. Настоящие Санитарные правила обязательны для соблюдения индивидуальными предпринимателями и юридическими лицами, гражданами, деятельность которых связана с проектированием, строительством и эксплуатацией объектов по добыче питьевых подземных вод, других хозяйственных и иных объектов, деятельность которых оказывает или может оказывать влияние на состояние подземных вод, а также для организаций, осуществляющих управление и контроль в области охраны подземных вод в соответствии с законодательством Российской Федерации.

II. Общие положения

2.1. Настоящие Санитарные правила устанавливают гигиенические требования по предотвращению такого воздействия хозяйственной или иной деятельности на подземные воды, которое может привести к ограничению использования этих вод для питьевых, хозяйственно - бытовых и лечебных целей, а также оказывать влияние на здоровье населения.

2.2. Подземные воды считаются загрязненными при обнаружении динамических тенденций изменения состава и свойств воды, обусловленного проникновением загрязнений с поверхности почвы, из водотоков, смежных водоносных горизонтов; латерального подтока вод иного (относительно фона) минерального состава, изменением условий питания и разгрузки, уровнем эксплуатируемого и первого от поверхности водоносных горизонтов. Степень опасности загрязнения может оцениваться с использованием гигиенической классификации [(приложение 1).](consultantplus://offline/ref=64B130F5C6468AA0B4953AD6BBCFC4056C79A2F0DA08587978FCCE0A04C172C642CD44B81213DFu3RCF)

2.3. Юридические лица и индивидуальные предприниматели, деятельность которых оказывает или может оказать влияние на состояние подземных вод, принимают меры по предотвращению их загрязнения.

2.4. Система мер, обеспечивающих санитарную охрану подземных вод, предусматривает:

- гигиеническое нормирование состава и свойств подземных вод, используемых для питьевых и лечебных целей;

- организацию и эксплуатацию зон санитарной охраны (ЗСО) источников централизованного питьевого водоснабжения и округов санитарной (горно - санитарной) охраны лечебно - оздоровительных местностей и курортов;

- регламентирование порядка представления в пользование недр для добычи полезных ископаемых (включая добычу питьевых вод), а также для строительства и эксплуатации подземных сооружений, не связанных с добычей полезных ископаемых;

- регламентирование различных видов хозяйственной или иной деятельности, оказывающих влияние на состояние подземных вод (включая источники нецентрализованного хозяйственно - питьевого водоснабжения), в том числе и на перспективу;

- санитарно - эпидемиологическую экспертизу технологий, проектов строительства, реконструкции объектов, прямо или косвенно влияющих на состояние подземных вод;

- привлечение к ответственности, предусмотренной законодательством Российской Федерации за нарушение санитарных норм и правил.

2.5. Требования по охране подземных вод, включаемые в государственные стандарты и другие акты федеральных органов исполнительной власти, не должны противоречить положениям настоящих Санитарных правил и норм.

2.6. Государственный контроль за соблюдением настоящих Санитарных правил осуществляется органами и учреждениями государственной санитарно - эпидемиологической службы Российской Федерации в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

III. Требования к санитарной охране подземных вод

3.1. Санитарная охрана подземных вод осуществляется при:

- буровых работах;

- добыче полезных ископаемых открытыми разрезами, карьерами и шахтным способом;

- орошении и удобрении сельскохозяйственных полей доочищенными сточными водами и их осадками;

- закачке в глубокие и продуктивные горизонты жидких отходов;

- организации и эксплуатации полигонов твердых бытовых отходов, промышленных отходов, хранилищ радиоактивных отходов, шламохранилищ, золоотвалов;

- прокладке магистральных продуктопроводов;

- организации и эксплуатации подземных хранилищ газа;

- осуществлении хозяйственной и иной деятельности в пределах зон санитарной охраны источников питьевого водоснабжения, лечебных подземных вод и округов санитарной охраны курортов;

- строительстве гидротехнических сооружений, изменяющих условия питания и разгрузки подземных вод, и прочих видах хозяйственной и иной деятельности, оказывающих влияние на качество подземных вод.

3.2. Мероприятия по защите подземных вод от загрязнения при различных видах хозяйственной деятельности должны обеспечивать:

- водонепроницаемость емкостей для хранения сырья, продуктов производства, отходов промышленных и сельскохозяйственных производств, твердых и жидких бытовых отходов;

- предупреждение фильтрации загрязненных вод с поверхности почвы в водоносные горизонты;

- герметизацию систем сбора нефти и нефтепродуктов;

- рекультивацию отработанных карьеров.

3.3. При бурении скважин различного назначения (разведочных, наблюдательных, нагнетательных, поглощающих, нефтяных, газовых, лечебных минеральных вод и других) должны быть предусмотрены:

- меры, предупреждающие затрубные перетоки загрязненных вод в водоносные горизонты;

- использование реагентов, разрешенных к применению Минздравом России;

- обваловка устьев скважин;

- хранение сыпучих материалов и химических реагентов под навесом на гидроизоляционных настилах.

3.4. До начала проведения буровых работ места размещения емкостей для хранения горюче - смазочных материалов, реагентов, буровых растворов, сбора производственных отходов должны быть обвалованы и обеспечены гидроизоляцией.

3.5. Буровые скважины на воду, в том числе поисковые, разведочные, эксплуатационные, наблюдательные, которые непригодны к эксплуатации или использование которых прекращено, должны быть ликвидированы или законсервированы в установленном порядке.

3.6. Выбуренный шлам, твердые отходы производства, материалы и реагенты, не пригодные к дальнейшему использованию, должны направляться в шламоотвалы и на полигоны захоронения промышленных отходов в зависимости от класса опасности отходов. Санитарно - эпидемиологическое заключение о соответствии гигиеническим требованиям выбранного участка для размещения шламоотвалов и полигонов захоронения промышленных отходов и их обустройства выдается органами и учреждениями службы, осуществляющей государственный санитарно - эпидемиологический надзор на данной территории.

3.7. Не допускается:

- захоронение отходов, размещение свалок, кладбищ, скотомогильников и других объектов, являющихся источниками химического, биологического или радиационного загрязнения в области питания и разгрузки подземных вод, используемых или перспективных для использования в питьевых, хозяйственно - бытовых и лечебных целях;

- необоснованное использование подземных вод питьевого качества для иных нужд;

- использование различного рода неэкранированных земляных амбаров, прудов - накопителей, а также карстовых воронок и других углублений для сброса сточных вод и шламов, образующихся в процессе бурения;

- загрязнение подземных вод при добыче полезных ископаемых, проведении работ по водопонижению, при строительстве и эксплуатации дренажных систем на мелиорируемых землях;

- отвод без очистки дренажных вод с полей и ливневых сточных вод с территорий населенных мест в овраги и балки;

- применение, хранение ядохимикатов и удобрений в пределах водосборов грунтовых вод, используемых при нецентрализованном водоснабжении;

- орошение сельскохозяйственных земель сточными водами, если это влияет или может отрицательно влиять на состояние подземных вод.

3.8. Закачка сточных вод в глубокие горизонты подземных вод может быть разрешена в исключительных случаях при соответствующем гидрогеологическом, технико - экономическом обосновании, благоприятном долгосрочном прогнозе качества вод и при наличии положительного санитарно - эпидемиологического заключения органов государственного санитарно - эпидемиологического надзора Российской Федерации.

3.9. Для обеспечения безопасных условий водопользования населения на объектах и сооружениях, подверженных авариям, в том числе нефте - и продуктопроводах, нефтяных скважинах, накопителях сточных вод, канализационных коллекторах и т.п., должны разрабатываться и осуществляться противоаварийные мероприятия, которые согласовываются органами и учреждениями государственной санитарно - эпидемиологической службы Российской Федерации и утверждаются в установленном порядке.

IV. Требования к качеству подземных вод

4.1. Гигиенические требования к качеству подземных вод дифференцируются в зависимости от вида водопользования.

Гигиеническими критериями качества подземных вод являются:

- предельно допустимые концентрации (ПДК) и ориентировочные допустимые уровни (ОДУ) химических веществ;

- уровни допустимого содержания санитарно - показательных микроорганизмов;

- нормативы, обеспечивающие радиационную безопасность.

4.2. В том случае, когда в технологическом процессе, прямо или косвенно оказывающем влияние на качество подземных вод, предполагается использовать вещества, для которых отсутствуют гигиенические нормативы содержания в воде, разработчик или пользователь соответствующей технологии обеспечивает разработку нормативов и методов определения с нижним пределом измерения менее 0,5 ПДК.

Утверждение разработанного норматива и метода измерения вещества осуществляется в порядке, установленном законодательством Российской Федерации.

4.3. Концентрации пестицидов в подземных водах не должны превышать наименьший из утвержденных гигиенических показателей.

4.4. Потенциальная опасность обнаруженных в подземных водах веществ оценивается с учетом их канцерогенной и мутагенной опасности и кратности превышения гигиенического норматива и допустимых суточных доз.

В случае присутствия в воде нескольких веществ 1 и 2 класса опасности, характеризующихся однонаправленным механизмом токсического действия, в том числе канцерогенным, сумма отношений концентраций каждого из них к соответствующей ПДК не должна превышать единицу:

С1 С2 Сn

---- + ------ + .... ------ <= 1, где

ПДК1 ПДК2 ПДКn

С1, ..., Сn - концентрации n веществ, обнаруживаемых в воде водного объекта; ПДК1, ..., ПДКn - ПДК тех же веществ.

4.5. На территориях с выраженным санитарно - эпидемиологическим неблагополучием возможно установление нормативов для этих территорий, утверждаемых Главным государственным санитарным врачом Российской Федерации.

V. Требования к организации контроля

за охраной подземных вод

5.1. Государственный санитарно - эпидемиологический надзор за качеством подземных вод осуществляют органы и учреждения государственной санитарно - эпидемиологической службы Российской Федерации выборочно и по санитарно - эпидемиологическим показаниям с использованием стандартных методов измерения.

5.2. Производственный контроль за влиянием хозяйственной деятельности на подземные воды обеспечивают юридические лица или индивидуальные предприниматели, деятельность которых прямо или косвенно оказывает влияние на качество подземных вод.

Измерения выполняются в лабораториях, аккредитованных (аттестованных) в установленном порядке.

5.3. Производственный контроль за влиянием хозяйственной деятельности на качество подземных вод предусматривается при:

- эксплуатации подземных вод в качестве источников водоснабжения;

- эксплуатации сооружений для разработки полезных ископаемых;

- эксплуатации подземных сооружений, не связанных с добычей полезных ископаемых;

- эксплуатации объектов складирования твердых бытовых отходов (ТБО), промотходов, ядохимикатов и других отходов.

5.4. При выполнении производственного контроля следует ориентироваться на показатели, критериями для выбора которых служат данные о:

- характере хозяйственной деятельности;

- геохимических особенностях территории;

- прогнозируемом качестве подземных вод.

В случае, когда выбор показателей затруднен, допускается пользоваться [приложениями 2](consultantplus://offline/ref=64B130F5C6468AA0B4953AD6BBCFC4056C79A2F0DA08587978FCCE0A04C172C642CD44B81213DDu3R8F) и [3.](consultantplus://offline/ref=64B130F5C6468AA0B4953AD6BBCFC4056C79A2F0DA08587978FCCE0A04C172C642CD44B81213D7u3RBF)

5.5. С целью оперативного реагирования на опасность появления загрязнения в подземных водах в программу производственного контроля в обязательном порядке включаются перманганатная окисляемость, азот аммония, запах, мутность, санитарно - показательные микроорганизмы.

5.6. Периодичность производственного контроля должна обеспечивать достоверную информацию, позволяющую предотвратить опасность загрязнения, но не реже 1 раза в месяц.

5.7. При анализе результатов производственного контроля учитывается динамика уровней контролируемых показателей относительно фоновых величин.

5.8. Программа (план) производственного контроля за хозяйственной деятельностью, влияющей на качество подземных вод, должна согласовываться с органами и учреждениями службы, осуществляющей государственный санитарно - эпидемиологический надзор на данной территории.

5.9. Результаты производственного контроля с анализом причин изменения качества воды представляются в органы и учреждения службы, осуществляющей государственный санитарно - эпидемиологический надзор на данной территории, в сроки, согласованные в соответствии с [п. 5.6.](consultantplus://offline/ref=64B130F5C6468AA0B4953AD6BBCFC4056C79A2F0DA08587978FCCE0A04C172C642CD44B81212D6u3RAF)

Приложение 1

ГИГИЕНИЧЕСКАЯ КЛАССИФИКАЦИЯ

ПОДЗЕМНЫХ ВОД ПО СТЕПЕНИ ВЫРАЖЕННОСТИ ВЛИЯНИЯ

ТЕХНОГЕННОГО ФАКТОРА

|  |  |
| --- | --- |
| Степень влияния на качество подземных вод техногенных  факторов | Степень загрязнения подземных вод |
| Допустимое | Периодическое превышение фоновых показателей при их максимальных уровнях на протяжении года ниже гигиенических нормативов |
| Слабо выраженное | Сохранение тенденции к возрастанию показателей техногенного загрязнения при ежемесячном отборе в течение года. При этом максимальные уровни загрязнения находятся ниже гигиенических нормативов |
| Предельное | Стабильное превышение фоновых показателей при их максимальных уровнях на уровне <= ПДК |
| Опасное | Стабильное превышение фоновых показателей при их максимальных уровнях более ПДК |

Приложение 2

ПРИОРИТЕТНЫЕ ЗАГРЯЗНЕНИЯ,

ОБНАРУЖЕННЫЕ В ПОДЗЕМНЫХ ВОДАХ В ЗОНАХ ВЛИЯНИЯ

РАЗЛИЧНЫХ ОБЪЕКТОВ

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| N | Объекты хозяйственной деятельности | Загрязняющие вещества, обнаруженные в  подземных водах в концентрациях,  превышающих гигиенические нормативы |
| 1. | Нефтебазы | Нефтепродукты, СПАВ, фенолы, железо, бром, аммоний, марганец |
| 2. | Нефтеперерабатывающие предприятия | Нефтепродукты, фенолы, СПАВ, свинец, хлориды, сульфаты, ХПК, формальдегид, аммоний, нитраты, толуол, этилбензол ксилол |
| 3. | Аэропорты | Нефтепродукты, фенолы |
| 4. | Нефтяные  месторождения | Нефтепродукты, хлориды, фенолы, СПАВ, ртуть, марганец, железо |
| 5. | Полигоны ТБО | Нефтепродукты, фенолы, аммоний, железо, кадмий, акриламид, стирол, хлориды, СПАВ, свинец, марганец |
| 6. | Полигоны промотходов | Нефтепродукты, фенолы, железо, кадмий, свинец, ртуть, сурьма, аммоний, никель, хром, бензол |
| 7. | Предприятия  органического  синтеза | Нефтепродукты, бензол, формальдегид, этилбензол, моноэтаноламин, кадмий, свинец, хлороформ, никель, ртуть, хром, ПАВ, кобальт, мышьяк, марганец, бром, бор, аммоний, цинк, медь |
| 8. | Городские очистные  сооружения | Нефтепродукты, фенолы, железо, аммоний, нитриты, нитраты, бром, СПАВ |
| 9. | Сельскохозяйственные  предприятия | Пестициды, аммиак, нефтепродукты, фенолы, СПАВ, нитриты, нитраты, минерализация, хлориды |
| 10. | Нефте- и газопроводы | Нефтепродукты, СПАВ |
| 11. | Пруды - отстойники | Нефтепродукты, железо, минерализация, СПАВ, бром, бор, аммоний |
| 12. | Поля орошения | Нефтепродукты, фенолы, аммоний, минерализация, нитраты, нитриты, хлориды |
| 13. | Предприятия  теплоэнергетики | Нефтепродукты, фенолы, хлориды, сульфаты, СПАВ, аммоний, никель, свинец, марганец, железо, алюминий, вольфрам |
| 14. | Рудообогатительные и  металлургические  предприятия | Ксантогенаты, марганец, железо, барий, сульфаты, минерализация, никель, стронций, титан, фтор, алюминий, мышьяк, цинк, свинец, медь, молибден, цианиды, роданиды |

Приложение 3

ПРИОРИТЕТНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ И КОМПОНЕНТЫ

ПРИРОДНОГО ПРОИСХОЖДЕНИЯ С ВЫСОКОЙ ВЕРОЯТНОСТЬЮ

ОБНАРУЖЕНИЯ ПОВЫШЕННЫХ ПРЕДЕЛЬНО ДОПУСТИМЫХ

КОНЦЕНТРАЦИЙ (ПДК) ХИМИЧЕСКИХ ВЕЩЕСТВ

В ПОДЗЕМНЫХ ВОДАХ РАЗЛИЧНЫХ РЕГИОНОВ РОССИИ

┌─────────────┬─────────────┬────────────────────┬───────────────┐

│Показатели и │Геохимические│Состав подземных вод│ Регионы с │

│ компоненты │ особенности │ │ выявленными │

│ │ водоносных │ │некондиционными│

│ │ пород │ │ водами │

├─────────────┼─────────────┼────────────────────┼───────────────┤

│ 1 │ 2 │ 3 │ 4 │

├─────────────┴─────────────┴────────────────────┴───────────────┤

│ Обобщенные показатели │

├─────────────┬─────────────┬────────────────────┬───────────────┤

│Минерализация│Терригенные │Хлоридный натриевый │Западная │

│(сухой оста- │отложения │Сульфатный натриевый│Сибирь, │

│ток) │морского │ │Поволжье │

│ │генезиса │ │ │

│ ├─────────────┼────────────────────┼───────────────┤

│ │Карбонатные │Сульфатный; гидро- │Центральный │

│ │загипсованные│карбонатно - суль- │район, │

│ │отложения │фатный │Поволжье │

├─────────────┼─────────────┼────────────────────┼───────────────┤

│Общая │Карбонатные │Сульфатный; гидро- │Центральный │

│жесткость │загипсованные│карбонатно - суль- │район, │

│ │отложения │фатный │Поволжье │

├─────────────┼─────────────┼────────────────────┼───────────────┤

│Окисляемость │Терригенные │Бескислородные │Западная │

│перманганат- │отложения с │железомарганец- │Сибирь, │

│ная │повышенным │содержащие воды │Амурская │

│ │содержанием │различного состава │область, │

│ │органических │ │Хабаровский, │

│ │веществ │ │Приморский край│

├─────────────┴─────────────┴────────────────────┴───────────────┤

│ Санитарно - токсикологические показатели │

├─────────────┬─────────────┬────────────────────┬───────────────┤

│Алюминий │Кристалличес-│Гидрокарбонатно - │Мурманская │

│ │кие щелочные │натриевые со слабо- │область │

│ │породы │щелочной реакцией │ │

├─────────────┼─────────────┼────────────────────┼───────────────┤

│Барий │Карбонатные, │Гидрокарбонатные │Центральный │

│ │терригенные │кальциево - магние- │район, │

│ │породы │вые с околонейтраль-│Поволжье │

│ │ │ной реакцией среды │ │

├─────────────┼─────────────┼────────────────────┼───────────────┤

│Бериллий │Бериллийсо- │Гидрокарбонатный │Урал, Рудный │

│ │держащие │смешанного катионно-│Алтай, │

│ │породы метал-│го состава с │Забайкалье, │

│ │логенических │повышенным содержа- │Приморский край│

│ │провинций │нием фтора │ │

├─────────────┼─────────────┼────────────────────┼───────────────┤

│Бор │Карбонатные и│Натриевый различного│Урал │

│ │терригенные │анионного состава с │ │

│ │породы │высоким отношением │ │

│ │ │Na / Ca │ │

├─────────────┼─────────────┼────────────────────┼───────────────┤

│Бром │Терригенные │Хлоридный натриевый │Западная Сибирь│

│ │отложения │ │ │

│ │морского │ │ │

│ │происхождения│ │ │

├─────────────┼─────────────┼────────────────────┼───────────────┤

│Кремний │Терригенные │Гидрокарбонатный │Урал, Западная │

│ │отложения │натриевый с высоким │Сибирь, │

│ │гумидной зоны│содержанием │Амурская │

│ │ │органических веществ│область, │

│ │ │ │Хабаровский, │

│ │ │ │Приморский край│

├─────────────┼─────────────┼────────────────────┼───────────────┤

│Мышьяк │Мышьяксодер- │Гидрокарбонатный │Урал │

│ │жащие породы │натриевый с высоким │ │

│ │металлогени- │отношением Na / Ca │ │

│ │ческих про- │ │ │

│ │винций │ │ │

├─────────────┼─────────────┼────────────────────┼───────────────┤

│Ртуть │Ртутьсодержа-│Гидрокарбонатный │Алтай │

│ │щие породы │смешанного катионно-│ │

│ │металлогени- │го состава с повы- │ │

│ │ческих про- │шенным содержанием │ │

│ │винций │органических веществ│ │

├─────────────┼─────────────┼────────────────────┼───────────────┤

│Селен │Кислые крис- │Гидрокарбонатный, │Урал, Тува, │

│ │таллические │сульфатный кальцие- │Алтай │

│ │породы с │вый с высоким зна- │ │

│ │сульфидной │чением Ph │ │

│ │минерализа- │ │ │

│ │цией │ │ │

├─────────────┼─────────────┼────────────────────┼───────────────┤

│Стронций │Карбонатные │Гидрокарбонатный, │Центральный │

│ │породы с │сульфатный кальцие- │район, │

│ │целестиновой │вый │Поволжье, │

│ │минерализа- │ │Якутия │

│ │цией │ │ │

├─────────────┼─────────────┼────────────────────┼───────────────┤

│Фтор │Карбонатные │Гидрокарбонатный │Центральный │

│ │породы с │натриевый с высоким │район, │

│ │флюоритовой │отношением Na / Ca │Поволжье, │

│ │минерализаци-│ │Якутия, │

│ │ей │ │Мурманская │

│ │Кислые крис- │ │область, │

│ │таллические │ │Забайкалье, │

│ │породы │ │Приморский край│

├─────────────┴─────────────┴────────────────────┴───────────────┤

│ Органолептические показатели │

├─────────────┬─────────────┬────────────────────┬───────────────┤

│Железо │Карбонатные, │Гидрокарбонатный │Центральный │

│ │терригенные │кальциевый с низким │район, Западная│

│ │породы с │значением Ph и │Сибирь, Якутия,│

│ │высоким │околонейтральной │Хабаровский, │

│ │содержанием │реакцией │Приморский │

│ │органических │Сульфатный, │край, Амурская │

│ │веществ │сульфатно - │область, │

│ │Терригенные, │гидрокарбонатный │Урал │

│ │кристалличес-│кальциевый с низким │ │

│ │кие породы с │значением Ph и │ │

│ │сульфидной │околонейтральной │ │

│ │минерализа- │реакцией среды │ │

│ │цией │ │ │

├─────────────┼─────────────┼────────────────────┼───────────────┤

│Марганец │Терригенные │Гидрокарбонатно - │Западная │

│ │породы с │кальциевая с низким │Сибирь, │

│ │высоким │значением Ph и │Хабаровский, │

│ │содержанием │околонейтральной │Приморский │

│ │органических │реакцией │край, Амурская │

│ │веществ │ │область │

└─────────────┴─────────────┴────────────────────┴───────────────┘